|  | ПЛАН РАБОТ НА 2021 ГОД |
| --- | --- |
|  | Адрес :г.Владимир ул. Безыменского д. 18Б |
|  | Подвал / Крыша /Инженерные сети/Котельная/ Конструктивные элементы |
|  | Подготовка к осенне-зимнему периоду, в т.ч. |
|  | -опрессовка системы отопления |
|  | - профилактические работы на оборудовании ТУ (котельной) |
|  | - Покраска Теплового узла |
|  | - Замена ЗРА ХВС,ГВС, отопления (частичная), с последующей изоляцией отопления |
|  | Благоустройство территории |
|  | - Ремонт плиточного покрытия поэтажно |
|  | Покраска парковочных линий |
|  | Приобрести искусственную ёлку для установки на д/п + вывести розетку для гирлянды |
|  | Окраска тамбурной двери |
|  | Завоз щебня на парковку |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|  | Балансировка системы отопления с установкой запорной арматуры |
|  | Диагностика состояния, промывка трубопроводов, стояков и отопительных приборов системы отопления |
|  | Изоляция трубопроводов системы отопления , с применением энергоэффективных материалов |
|  | Изоляция трубопроводов системы ГВС системы ГВС, с применением энергоэффективных материалов |
|  | Замена эксплуатируемых в МОП ламп накаливания энергоэфективными лампами, автоматическое управление освещением. |
|  | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрывания входных дверей |
|  | Установка дверей и заслонок в проёмах подвальных и чердачных помещений |
|  | 2.Дополнительные мероприятия (2020-2022гг) |
|  | Замена трубопроводов и запорной арматуры ХВС |
|  | *Работы будут выполняться при наличии и по мере накопления денежных средств на счете дома |