ПЛАН РАБОТ НА 2026– 2027 ГОД
	Адрес: г. Владимир, мкр. Заклязьменский, ул. Фоминская, д. 12

	

	Подвал / Крыша / Инженерные сети / Конструктивные элементы

	Текущий ремонт систем ХВС и канализации (по необходимости)

	Текущий ремонт напольного покрытия (плитка) в МОП (по необходимости)

	Текущий ремонт системы электроснабжения МОП (по необходимости)

	

	Благоустройство территории

	Покраска парковочных линий и бордюров (по согласованию)

	Покраска МАФ (по необходимости)

	

	Мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности

	

	Обязательные мероприятия (ежегодно)

	Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрывания входных дверей

	Установка дверей и заслонок в проемах (продухи, слуховые окна) подвальных и чердачных помещений


* Работы будут выполняться при наличии и по мере накопления денежных средств на счете дома
