	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	ПЛАН РАБОТ НА 2026-2027 ГОД 

	
	

	
	Адрес: г. Владимир ул. Нижняя Дуброва, д.15

	
	Подвал / Крыша /Инженерные сети/Котельная 

	
	Текущий ремонт систем  ХВС, ГВС, канализации (по необходимости)

	
	Текущий ремонт систем электроснабжения МОП (по необходимости)

	
	Текущий ремонт напольного покрытия (плитка) в МОП (по необходимости)

	
	Текущий ремонт фасада (ремонт деформационного шва 2п)

	
	Текущий ремонт кровли (по необходимости)

	
	Замена выпуска канализации 1п

	
	

	
	Благоустройство дома и территории

	
	Закрытие сеткой торцов приямков

	
	Покраска МАФ (урны, лавочки, ограждения)

	
	Косметический ремонт тамбуров входных групп (по согласованию)

	
	

	
	

	
	

	
	

	   
	Мероприятия  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	
	Изоляция трубопроводов системы отопления и ГВС с применением энергоэффективных материалов

	
	Замена эксплуатируемых в МОП ламп накаливания энергоэфективными лампами, автоматическое управление освещением

	
	Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрывания входных дверей

	
	Предложения жителей

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	*Работы будут выполняться при наличии и по мере накопления денежных средств на счете дома




