|  | ПЛАН РАБОТ НА 2026-2027 ГОД |
| --- | --- |
|  | Адрес: г. Владимир ул. Офицерская д. 16 |
|  | Подвал / Крыша /Инженерные сети/Котельная/ Конструктивные элементы |
|  | Текущий ремонт системы отопления, ГВС, ХВС, канализации (по необходимости) |
|  | Текущий ремонт систем электроснабжения МОП |
|  | Текущий ремонт напольного покрытия (плитка) в МОП (по необходимости) |
|  | Текущий ремонт МОП (шпатлевка, покраска, по необходимости) |
|  | Благоустройство территории |
|  | Озеленение (обрезка деревьев, кустов, покос травы) |
|  | Ямочный ремонт асфальтового покрытия (по необходимости) |
|  | Текущий ремонт (покраска) парковочных линий (по необходимости) |
|  | Текущий ремонт (покраска) ограждения и элементов на детской площадке (по необходимости) |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|  | Обязательные мероприятия |
|  | Балансировка системы отопления с установкой запорной арматуры |
|  | Диагностика состояния, промывка трубопроводов, стояков и отопительных приборов системы отопления |
|  | Изоляция трубопроводов системы отопления с применением энергоэфф ективных материалов |
|  | Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрывания входных дверей |
|  | Предложения жителей |
|  | *Работы будут выполняться при наличии и по мере накопления денежных средств на счете дома |