	   
	ПЛАН РАБОТ НА 2025-2026 ГОД 

	
	

	
	Адрес: г. Владимир ул. Тихонравова, д.13

	
	Подвал / Крыша /Инженерные сети/Котельная 

	
	Текущий ремонт системы отопления, ГВС, ХВС, канализации (по необходимости)

	
	Текущий ремонт систем электроснабжения МОП(по необходимости)

	
	Текущий ремонт напольного покрытия (плитка) в МОП (по необходимости)

	
	Текущий ремонт (покраска) входных дверей

	
	Текущий ремонт цоколя (штукатурка, покраска) (по согласованию)

	
	Косметический ремонт (покраска) подъездов (частично) (по согласованию)

	
	

	
	

	
	Благоустройство дома и территории

	
	Озеленение, покос травы

	
	Восстановление асфальтового покрытия (по необходимости)

	
	

	
	

	
	

	
	 

	
	Мероприятия  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	
	Промывка трубопроводов, стояков и отопительных приборов системы отопления

	
	Изоляция трубопроводов системы отопления, с применением энергоэффективных материалов

	
	Установка заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений

	
	

	
	Предложения жителей

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	*Работы будут выполняться при наличии и по мере накопления денежных средств на счете дома



	
	

	
	

	
	

	
	


