ПЛАН РАБОТ НА 2020-2021 год

Адрес: г. Владимир ул. Василисина д.9

Виды работ

Подвал, крыша, инженерные сети, конструктивные элементы

Подготовка к новому отопительному сезону, в т.ч.

- подготовка и сдача тепловых узлов,

- промывка и опрессовка системы отопления

-замена трубопровода отопления в подвале ф20 – 6 м.п.

Восстановление изоляции трубопроводов теплоснабжения и ГВС

Устройство напольного покрытия из керамической плитки в МОП 3 подъезда

Благоустройство дома и территории

Устройство контейнерной площадки крытого типа

Установка ограждения и окраска (3 под.)

Установка лавочки (2 под.)

Окраска урн

Окраска бордюров

Непредвиденные работы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Обязательные мероприятия(ежегодно)

Балансировка системы отопления с установкой запорной арматуры

Диагностика состояния, промывка трубопроводов, стояков и отопительных приборов системы отопления

Изоляция трубопроводов системы отопления системы отопления, с применением энергоэффективных материалов

Изоляция трубопроводов системы ГВС системы ГВС, с применением энергоэффективных материалов

Замена эксплуатируемых в МОП ламп накаливания энергоэфективными лампами, автоматическое управление освещением.

Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрывания дверей

Установка дверей и заслонок в проёмах подвальных и чердачных помещений

Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах

2.Дополнительные мероприятия (2020-2022гг)

Замена трубопроводов и запорной арматуры ХВС

Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами

Герметизация межпанельных и компенсационных швов

*  Работы будут выполнены при наличии и мере накопления денежных средств на счёте дома.